ПИТАЊЕ БР 1 :

Заинтересовано лице у поступку јанве набавке 03/2019 поставило је питање:

Поштовани, обраћамо вам се поводом ЈНМВ бр.03/2019-радови на санацији подова учионица у О.Ш.“Десанка Максимовић“ у Пожаревцу.

На основу одредби ЗЈН, стављамо примедбу на следеће одредбе предметног тендера, који су у супротности са ЗЈН и то:

III) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Поз.4.-Тежина 2.560 грама, што је фаворизовање одређеног произвођача подова.

Може се ставити на пример до 2.600 грама или сл.

IV) ДОДАТНИ УСЛОВИ

Тачка 2.-Три монтажера са сертификатом од Gerflora, што је такође фаворизовање одређеног произвођача, јер постоје и други произвођачи ПВЦ подова који врше обуку подополагача и издају сертификате. Може се ставити : са сертификатом издатим од стране произвођача ПВЦ подова.

* Не постоји лиценца 210 за грађевинског инжењера, већ лиценца 410 за одговорног извођача радова.

Поздрав,

ОДГОВОР:

Сагласно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр,124/12, 14/15 и 68/15) конкурсна комисија наручиоца је размотрила постављено питање и предлог за појашњење конкурсне документације и нашла да ради постизања веће конкурентности код понуђача има основа да се део конкурсне документације прецизира у одређеним техничким катактеристикама.

Ради овога, Комисија наручиоца ће објавити исправку конкурсне документације на порталу јавних набавки.

 За конкурсну комисију

 Саша Перић